Информация

о деятельности Пойковского МУП «Управление тепловодоснабжения»

и о потребительских характеристиках коммунальных услуг за 2010 год.

Полное наименование предприятия: Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения».

Сокращенное наименование предприятия: ПМУП «УТВС».

Почтовый адрес: 628331, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п.г.т. Пойковский, Промзона, 7 «А».

Директор: Сидоренко Владимир Иванович; тел. (3463) 255571;

Главный бухгалтер: Сычкова Наталья Владимировна; тел. (3463) 259297;

Приемная: тел. (3463) 259100; факс: (3463) 255570;

Производственно-диспетчерская служба: тел. (3463) 259180;

E-mail: putvs@mail.ru

Пойковское предприятие «Управление тепловодоснабжения» является муниципальным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения.

Предприятие  зарегистрировано  Распоряжением Администрации Нефтеюганского района от 30 мая 1996 г. №703, регистрационный номер 322, внесено в Единый государственный  реестр юридических лиц ИМНС РФ по Нефтеюганскому району за № 1028601791877, свидетельство серия 86 № 000740292 от 29.11.2002г.

Форма собственности – муниципальная.

Организационно-правовая форма – унитарное предприятие.

Основная деятельность - оказание коммунальных услуг по теплоснабжению, водоснабжению  и  водоотведению. Деятельность предприятия, требующая специального разрешения, осуществляется на основании соответствующих лицензий.

Услуги теплоснабжения оказываются на территории 5 поселений, водоснабжения – на территории 5 поселений, водоотведения – на территории 2 поселений (с учетом Филиала №1).

Надбавки к тарифам для потребителей и тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам инженерной инфраструктуры отсутствуют.

Инвестиционные программы отсутствуют.

Теплоснабжение.

Информация

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

в сфере теплоснабжения за 2010 год

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Пойковский | Лемпино | Юганская Обь | Усть-Юган | ст. Усть-Юган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) |  | x | производство, передача, сбыт тепловой энергии | производство, передача, сбыт тепловой энергии | производство, передача, сбыт тепловой энергии | производство, передача, сбыт тепловой энергии | производство, передача, сбыт тепловой энергии |
| 2 | выручка от регулируемой деятельности |  | тыс.руб. | 249013,9 | 4659,1 | 24459,7 | 5795,0 | 5336,6 |
| 3 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |  | тыс.руб. | 232641,83 |  | 35459,52 |  | 12704,77 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |  | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.2 | расходы на топливо (с транспортировкой) |  | тыс.руб. | 71227,19 |  | 18530,63 |  | 5142,97 |
| 3.2.1 | попутный газ | Стоимость с транспортир. | тыс.руб. | 71206,47 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Объем | тыс.м3 | 35124 | 662 | 0 |  | 0 |
|  |  | цена 1 тыс.м3 с трансп. | тыс.руб. | 11,98979 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Способ приобретения | x | по договору |  | - |  | - |
| 3.2.2 | нефть | Стоимость с транспортир. | тыс.руб. | 20,72 |  | 18530,63 |  | 5142,97 |
|  |  | Объем | тонн | 4,82 | 0 | 2027,7 | 753,9 | 775,8 |
|  |  | цена 1 тонны с трансп. | тыс.руб. | 4,30025 |  | 6,66186 |  | 6,62925 |
|  |  | Способ приобретения | x | по договору |  | по договору |  | По договору |
| 3.3 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |  | тыс.руб. | 28968,28 |  | 1602,15 |  | 597,3 |
| 3.3.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч |  | руб. | 2,300 |  | 2,308 |  | 2,291 |
| 3.3.2 | объем приобретенной электрической энергии |  | тыс. кВт*ч | 12369,03 | 227,63 | 446,84 | 247,28 | 260,76 |
| 3.4 | холодная вода, используемая в технологическом процессе |  | тыс.руб. | 13959,80 |  | 226,86 |  | 129,05 |
| 3.5 | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |  | тыс.руб. | 411,5 |  | 0 |  | 0 |
| 3.6 | расходы на заработную плату основных производственных рабочих |  | тыс.руб. | 29080,42 |  | 4974,81 |  | 2869,13 |
| 3.7 | отчисления на социальные нужды |  | тыс.руб. | 7262,54 |  | 1372,07 |  | 742,17 |
| 3.8 | расходы на амортизацию основных производственных средств |  | тыс.руб. | 10664,91 |  | 482,45 |  | 79,74 |
| 3.9 | расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |  | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.10 | общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |  | тыс.руб. | 14876,74 |  | 1155,28 |  | 229,95 |
| 3.11 | общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: |  | тыс.руб. | 33523,73 |  | 6803,25 |  | 1616,03 |
| 3.12 | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |  | тыс.руб. | 18839,49 |  | 312,02 |  | 1243,41 |
| 3.13 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |  | тыс.руб. | 3827,23 |  | 0 |  | 46,2 |
| 4 | стоимость нереализуемой тепловой энергии (внутренний оборот на нужды предприятия) |  | тыс.руб. | 5988,79 |  | 1237,34 |  | 0 |
| 5 | валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |  | тыс.руб. | 21031,17 |  | - 5204,82 |  | - 7368 |
| 6 | чистая прибыли от регулируемого вида деятельности |  | тыс.руб. | 11794 |  | - 4710 |  | - 210 |
| 7 | установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч | 178,6 | 7,2 | 8,6 | 7,0 | 4,1 |
| 8 | присоединенная нагрузка |  | Гкал/ч | 121,7 | 3,6 | 5,8 | 2,1 | 1,9 |
| 9 | объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии |  | тыс. Гкал | 260,3 | 4,6 | 16,2 | 4,3 | 4,8 |
| 10 | Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства |  | тыс. Гкал | 11,5 | 0,51 | 0,65 | 0,24 | 0,24 |
| 11 | объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (с внутренним оборотом), в том числе: |  | тыс. Гкал | 196,4 | 3,6 | 13,1 | 3,4 | 3,5 |
| 12.1 | объем реализации тепловой энергии потребителям, в том числе: |  | тыс. Гкал | 191,4 | 3,6 | 13,1 | 3,1 | 3,5 |
| 12.1.1 | по приборам учета |  | тыс. Гкал | 33,6 | 0,05 | 2,4 | 0,03 | 0,2 |
| 12.1.2 | по нормативам потребления |  | тыс. Гкал | 157,8 | 3,53 | 10,7 | 3,08 | 3,3 |
| 13 | технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям |  | тыс.Гкал | 52,4 | 0,5 | 2,4 | 0,62 | 1,1 |
| 13.1 | то же |  | % | 20,1 | 10,0 | 14,7 | 14,6 | 22,1 |
| 13.2 | справочно: потери тепла через изоляцию труб |  | тыс.Гкал | 45,9 | 0,4 | 2,3 | 0,6 | 1,0 |
| 14 | протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) с учетом бесхозяйных сетей |  | км | 138,6 | 1,1 | 8,1 | 6,2 | 6,2 |
| 15 | количество котельных |  | ед. | 7-из них 2 законсерв. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | количество тепловых пунктов |  | ед. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | среднесписочная численность основного производственного персонала |  | чел. | 103 |  | 18 |  | 9 |
| 18 | удельный расход условного топлива на единицу выработанной тепловой энергии |  | кг у.т./ Гкал | 155,2 | 167,0 | 179,3 | 252,2 | 232,4 |
| 19 | удельный расход электрической энергии на единицу выработанной тепловой энергии |  | кВт*ч/Гкал | 47,5 | 49,9 | 27,6 | 57,9 | 52,0 |
| 20 | удельный расход холодной воды на единицу выработанной тепловой энергии |  | куб.м/Гкал | 1,58 | 0,30 | 0,23 | 0,38 | 1,80 |

Информация

об основных потребительских характеристиках

теплоснабжения за 2010 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Пойковский | Лемпино | Юганская Обь | Усть-Юган | ст. Усть-Юган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | количество аварий на системах теплоснабжения | единиц на км (в однотрубн. исчисл.) | 1,65 | 4,5 | 0,86 | 0,64 | 0,32 |
| 2 | количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии | часов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Водоснабжение.

Информация

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

в сфере водоснабжения за 2010 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Пойковский | Лемпино | Юганская Обь | Усть-Юган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | вид регулируемой деятельности | x | добыча, очистка, транспортировка и сбыт воды | добыча, транспортировка и сбыт воды | добыча, транспортировка и сбыт воды | добыча, транспортировка и сбыт воды |
| 2 | выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 27964,2 | 348,9 | 1692,7 | 417,6 |
| 3 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 30670,80 |  | 2010,96 |  |
| 3.1 | покупная вода | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  |
| 3.2 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс.руб. | 7499,34 |  | 236,20 |  |
| 3.2.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч | руб. | 2,30977 |  | 2,228 |  |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт*ч | 3159,31 | 87,48 | 59,41 | 46,62 |
| 3.3 | Расходы на реагенты: | тыс.руб. | 241,56 |  | 0 |  |
| 3.3.1 | Количество использованного реагента, в т.ч.: | тонн | 5,814 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1.1 | гипохлорита кальция | тонн | 5,814 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1.2 | прочих | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 9920,52 |  | 682 |  |
| 3.5 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 2457,28 |  | 177,26 |  |
| 3.6 | расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 2010,04 |  | 90,82 |  |
| 3.7 | расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  |
| 3.8 | общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 9196,6 |  | 468,30 |  |
| 3.9 | общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 6271,0 |  | 424,78 |  |
| 3.10 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | тыс.руб. | 4243,07 |  | 1,74 |  |
| 3.10.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | 79,90 |  | - |  |
| 3.11 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 2196,89 |  | 143,88 |  |
| 4 | Стоимость нереализуемой воды (внутренний оборот на нужды предприятия) | тыс.руб | 14455,70 |  | 214,03 |  |
| 5 | валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | - 2357,7 |  | 99,34 |  |
| 6 | чистая прибыль по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | - 2421 |  | 86 |  |
| 7 | Поднято воды, в.т.ч. | тыс.куб.м | 2060,1 | 22,7 | 67,6 | 20,9 |
| 7.1 | из подземных водоисточников | тыс.куб.м | 2060,1 | 22,7 | 67,6 | 20,9 |
| 7.2 | из поверхностных водоисточников | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Получено воды со стороны, в. т.ч | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | технического качества | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | питьевого качества | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.куб.м | 1420 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | объем отпущенной потребителям воды (реализация), в том числе: | тыс.куб.м | 903,2 | 11,1 | 51,4 | 12,7 |
| 10.1 | по приборам учета | тыс.куб.м | 320,0 | 1,4 | 15,2 | 3,5 |
| 10.2 | по нормативам потребления | тыс.куб.м | 583,3 | 9,7 | 36,3 | 9,2 |
| 11 | потери воды в сетях | тыс.куб.м | 504,6 | 7,8 | 10,6 | 5,5 |
| 11.1 | потери воды в сетях (процентов) | % | 24,5% | 34,4% | 15,7% | 26,3% |
| 12 | протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 61,2 | 3,0 | 4,2 | 3,1 |
| 13 | количество скважин | ед. | 24 | 3 | 3 | 2 |
| 14 | количество подкачивающих насосных станций | ед. | 8 (с ЦТП) | 0 | 1 | 1 |
| 15 | среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | чел. | 38 |  | 1 | 2 |
| 16 | удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (с учетом ВЗС) | кВт·ч/куб.м | 1,30 | 4,33 | 0,90 | 1,48 |
| 17 | Расход воды на нужды ОКК, в том числе: | тыс.куб.м | 650,5 | 3,9 | 5,6 | 2,7 |
| 17.1 | Расход воды на технологические нужды предприятия (внутренний оборот) | тыс.куб.м | 424,3 | 1,4 | 3,8 | 1,6 |
| 17.2 | на собственные нужды водоснабжения, в т.ч.: | тыс.куб.м | 226,2 | 2,5 | 1,8 | 1,0 |
| 17.2.1 | на очистные сооружения | тыс.куб.м | 157,4 | 0 | 0 | 0 |
| 17.2.2 | на промывку сетей | тыс.куб.м | 64,0 | 2,0 | 0,9 | 0,7 |
| 17.2.3 | прочие | тыс.куб.м | 4,8 | 0,4 | 1,0 | 0,3 |

Информация

об основных потребительских характеристиках

водоснабжения за 2010 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Пойковский | Лемпино | Юганская Обь | Усть-Юган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | количество аварий на системах холодного водоснабжения | единиц на км | 0,85 | 4,0 | 1,45 | 0,97 |
| 2 | количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | общее количество проведенных проб по следующим показателям: | ед. | 2403 | 88 | 88 | 88 |
| 3.1 | мутность | ед. | 737 | 22 | 22 | 22 |
| 3.2 | цветность | ед. | 737 | 22 | 22 | 22 |
| 3.3 | хлор остаточный | ед. | 641 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 144 | 22 | 22 | 22 |
| 3.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 144 | 22 | 22 | 22 |
| 4 | количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | ед. | 744 | 44 | 44 | 43 |
| 4.1 | мутность | ед. | 7 | 22 | 22 | 22 |
| 4.2 | цветность | ед. | 737 | 22 | 22 | 21 |
| 4.3 | хлор остаточный | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Водоотведение.

Информация

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

в сфере водоотведения за 2010 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | вид регулируемой деятельности | x | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод |
| 2 | выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 27142,6 |
| 3 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей: | тыс.руб. | 30101,94 |
| 3.1 | расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями | тыс.руб. | - |
| 3.2 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 4902,11 |
| 3.2.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч | руб. | 2,314 |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 2118,212 |
| 3.3 | Реагенты | тыс.руб. | 42,11 |
| 3.3.1 | Количество использованного реагента, в т.ч.: | тонн | 0,1 |
| 3.3.1.1 | коагулянтов и флокулянтов | тонн | 0,06 |
| 3.3.1.2 | прочих | тонн | 0,04 |
| 3.4 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 8651,99 |
| 3.5 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 2150,77 |
| 3.6 | расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 5779,63 |
|  | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | - |
| 3.7 | общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 8497,19 |
| 3.8 | общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 5810,78 |
| 3.9 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс.руб. | 3101,94 |
| 3.10 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 2434,22 |
| 4 | Стоимость нереализуемых услуг водоотведения (внутренний оборот на нужды предприятия) | тыс.руб | 11268,80 |
| 5 | валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | - 2959,34 |
| 6 | чистая прибыль по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | - 4060 |
| 7 | объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг | тыс.куб.м | 784,0 |
| 8 | объем сточных вод, принятых от подразделений предприятия (внутренний оборот) | тыс.куб.м | 290,6 |
| 9 | объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | тыс.куб.м | 0 |
| 10 | объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс.куб.м | 1784,8 |
| 11 | протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 36,3 |
| 12 | протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 8,8 |
| 13 | количество насосных станций | ед. | 4 |
| 14 | количество очистных сооружений | ед. | 1 |
| 15 | удельное электропотребление на водоотведение | кВт*ч/куб.м | 1,19 |
| 16 | среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 32 |

Информация

об основных потребительских характеристиках

водоотведения за 2010 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Пойковский |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | показатель аварийности на канализационных сетях (количество засоров для самотечных сетей) | единиц на км | 5,7 |
| 2 | общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | ед. | 1748 |
| 2.1 | взвешенные вещества | ед. | 100 |
| 2.2 | БПК | ед. | 96 |
| 2.3 | аммоний-ион | ед. | 664 |
| 2.4 | нитрит-анион | ед. | 672 |
| 2.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 96 |
| 2.6 | нефтепродукты | ед. | 24 |
| 2.7 | микробиология | ед. | 96 |
| 3 | количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | ед. | 375 |
| 3.1 | взвешенные вещества | ед. | 18 |
| 3.2 | БПК | ед. | 96 |
| 3.3 | аммоний-ион | ед. | 37 |
| 3.4 | нитрит-анион | ед. | 187 |
| 3.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 37 |
| 3.6 | нефтепродукты | ед. | 0 |
| 3.7 | микробиология | ед. | 0 |