Информация

о деятельности Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» в сфере оказания коммунальных услуг, подлежащая раскрытию  в соответствии с требованиями «Стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии  (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. N 1140)».

Полное наименование предприятия: Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения».

Сокращенное наименование предприятия: ПМУП «УТВС».

Почтовый адрес: 628331, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п.г.т. Пойковский, Промзона, 7 «А».

Директор: Сидоренко Владимир Иванович; тел. (3463) 255571;

Главный бухгалтер: Сычкова Наталья Владимировна; тел. (3463) 259297;

Приемная: тел. (3463) 259100; факс: (3463) 255570;

Производственно-диспетчерская служба: тел. (3463) 259180.

Пойковское предприятие «Управление тепловодоснабжения» является муниципальным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения.

Предприятие  зарегистрировано  Распоряжением Администрации Нефтеюганского района от 30 мая 1996 г. №703, регистрационный номер 322, внесено в Единый государственный  реестр юридических лиц ИМНС РФ по Нефтеюганскому району за № 1028601791877, свидетельство серия 86 № 000740292 от 29.11.2002г.

Форма собственности – муниципальная.

Организационно-правовая форма – унитарное предприятие.

Основная деятельность - оказание коммунальных услуг по теплоснабжению, водоснабжению  и  водоотведению. Деятельность предприятия, требующая специального разрешения, осуществляется на основании соответствующих лицензий.

Услуги теплоснабжения оказываются на территории 5 поселений, водоснабжения – на территории 5 поселений, водоотведения – на территории 2 поселений.

Теплоснабжение.

Утвержденные тарифы для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, руб./Гкал (без НДС) на 2010 год.

| Населенный пункт | для бюджетных потребителей | для иных потребителей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| г.п. Пойковский | 1301,00 | 1301,00 | Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 10 декабря 2009 года №124-нп |
| с.п. Лемпино | 1301,00 | 1301,00 |  |
| п. Усть-Юган | 1864,00 | 1864,00 |  |
| п. Юганская Обь | 1864,00 | 1864,00 |  |
| с.п. Салым | 1003,00 | 1003,00 |  |
| станция Усть-Юган | 1606,00 | 1606,00 | Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 15 апреля 2010 года №24-нп |

Надбавки к тарифам на тепловую энергию и горячую воду для потребителей и тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствуют.

Инвестиционные программы отсутствуют.

Информация

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

в сфере теплоснабжения за 2009 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Пойковский | Лемпино | Юганская Обь | Усть-Юган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | x | производство, передача, сбыт тепловой энергии | производство, передача, сбыт тепловой энергии | производство, передача, сбыт тепловой энергии | производство, передача, сбыт тепловой энергии |
| 2 | выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 235877,7 | 4256,3 | 24985,4 | 5944,3 |
| 3 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 215669,5 | 31102,4 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 3.2 | расходы на топливо (с транспортировкой) | тыс.руб. | 54663,6 | 13640,4 |
| 3.2.1 | попутный газ | Стоимость с транспортир. | тыс.руб. | 54519,4 | 0 |
|  |  | Объем | тыс.м3 | 35193 | 642 | 0 |
|  |  | цена 1 тыс.м3 с трансп. | тыс.руб. | 1,5214 | 0 |
|  |  | Способ приобретения | x | по договору | - |
| 3.2.2 | нефть | Стоимость с транспортир. | тыс.руб. | 144,2 | 13640,4 |
|  |  | Объем | тонн | 41 | 4 | 1985 | 725 |
|  |  | цена 1 тонны с трансп. | тыс.руб. | 3,5171 | 5,03336 |
|  |  | Способ приобретения | x | по договору | по договору |
| 3.3 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 23334,6 | 1262,14 |
| 3.3.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч | руб. | 1,811 | 1,855 |
| 3.3.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 12 677 | 209 | 449 | 231 |
| 3.4 | холодная вода, используемая в технологическом процессе | тыс.руб. | 13512,3 | 154,93 |
| 3.5 | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 365,3 | 0 |
| 3.6 | расходы на заработную плату основных производственных рабочих | тыс.руб. | 32122,5 | 5777,6 |
| 3.7 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 7782,8 | 1450,5 |
| 3.8 | расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 12823,3 | 690,5 |
| 3.9 | общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 19018,9 | 1483 |
| 3.9.1 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 3672,6 | 878,2 |
| 3.9.2 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 673,3 | 194,3 |
| 3.10 | общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 28823 | 5832,9 |
| 3.11 | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 18551,7 | 1544,5 |
| 3.12 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 9854,5 | 75,7 |
| 4 | стоимость нереализуемой тепловой энергии (внутренний оборот на нужды предприятия) | тыс.руб. | 5183 | 1004,1 |
| 5 | валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | 21165 | -173 |
| 6 | чистая прибыли от регулируемого вида деятельности | тыс.руб. | 10201,65 | - |
| 7 | установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 174,5 | 7,2 | 8,6 | 7 |
| 8 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 121,7 | 3,6 | 5,8 | 2,1 |
| 9 | объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 266,5 | 4,5 | 16,1 | 4,1 |
| 10 | объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (с внутренним оборотом), в том числе: | тыс. Гкал | 202,4 | 3,6 | 13,4 | 3,5 |
| 11.1 | по приборам учета | тыс. Гкал | 28,5 | 0,1 | 2,5 | 0,01 |
| 11.2 | по нормативам потребления | тыс. Гкал | 173,9 | 3,5 | 10,9 | 3,49 |
| 12 | технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 19,7% | 10,0% | 12,9% | 11,2% |
| 13 | технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | тыс.Гкал | 52,5 | 0,46 | 2,08 | 0,46 |
| 14 | протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) | км | 113,0 (с бесхозяйными -137,9) | 1,1 | 7,5 (с бесх. и МО-15- 8,1) | 5,8 (с бесх. -156,2) |
| 15 | количество котельных | ед. | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | количество тепловых пунктов | ед. | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 101 | 6 | 11 | 10 |
| 18 | удельный расход условного топлива на единицу выработанной тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 0,152 | 0,164 | 0,177 | 0,251 |
| 19 | удельный расход электрической энергии на единицу выработанной тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 47,6 | 46,0 | 28,0 | 55,9 |
| 20 | удельный расход холодной воды на единицу выработанной тепловой энергии | куб.м/Гкал | 1,62 | 0,31 | 0,26 | 0,36 |

Информация

об основных потребительских характеристиках

теплоснабжения за 2009 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Пойковский | Лемпино | Юганская Обь | Усть-Юган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | количество аварий на системах теплоснабжения | единиц на км | 2,5 | 5,5 | 0,5 | 0,3 |
| 2 | количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии | часов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Информация

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Пойковский | Лемпино | Юганская Обь | Усть-Юган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | ед. | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | ед. | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | резерв мощности системы теплоснабжения | Гкал/ч | резерв мощности котельных с учетом выданных техусловий – 16 Гкал/ч., резерв мощности сетей зависит от месторасположения подключаемого объекта | резерв мощности котельных – 1,8 Гкал/ч., резерв мощности сетей зависит от месторасположения подключаемого объекта | резерв мощности котельных – 2,8 Гкал/ч., резерв мощности сетей зависит от месторасположения подключаемого объекта | резерв мощности котельных – 3,5 Гкал/ч., резерв мощности сетей зависит от месторасположения подключаемого объекта |
| 5 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение за 2009 г. | ед. | 14 | 0 | 1 | 2 |

Водоснабжение.

Утвержденные тарифы на услуги по водоснабжению, руб./м3 (без НДС)

на 2010 год.

| Населенный пункт | Тариф, руб/м3 без НДС | Примечание |
| --- | --- | --- |
| г.п. Пойковский | 31,56 | Приказ Департамента ЖКК Администрации Нефтеюганского района от 24 ноября 2009 года №128 |
| с. Лемпино | 31,56 |  |
| п. Усть-Юган | 32,88 | Приказ Департамента ЖКК Администрации Нефтеюганского района от 24 ноября 2009 года №127 |
| п. Юганская Обь | 32,88 |  |
| с.п. Салым | 61,52 | Приказ Департамента ЖКК Администрации Нефтеюганского района от 30 ноября 2009 года №134 |

Надбавки к тарифам на холодную воду для потребителей и тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе холодного водоснабжения отсутствуют.

Инвестиционные программы отсутствуют.

Информация

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

в сфере водоснабжения за 2009 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Пойковский | Лемпино | Юганская Обь | Усть-Юган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | вид регулируемой деятельности | x | добыча, очистка, транспортировка и сбыт воды | добыча, транспортировка и сбыт воды | добыча, транспортировка и сбыт воды | добыча, транспортировка и сбыт воды |
| 2 | выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 27492,6 | 335,5 | 1907,2 | 443,8 |
| 3 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 32669,6 | 1677,247 |
| 3.1 | покупная вода | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 3.2 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 5406,115 | 196,98 |
| 3.2.1 | средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч | руб. | 1,814 | 1,884 |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт*ч | 2895,95 | 84,85 | 60,5 | 44 |
| 3.3 | Расходы на реагенты: | тыс.руб. | 214,28 | 0 |
| 3.3.1 | Количество использованного реагента, в т.ч.: | тонн | 5,152 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1.1 | гипохлорита кальция | тонн | 5152 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1.2 | прочих | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 9699,5 | 446,4 |
| 3.5 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 2361 | 117,4 |
| 3.6 | расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 4722,4 | 136,19 |
| 3.8 | общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 10842,7 | 447,9 |
| 3.9 | общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 6023,8 | 343,04 |
| 3.10 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | тыс.руб. | 4682,3 | 0 |
| 3.10.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | 639,9 | 0 |
| 3.11 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 2431,97 | 0 |
| 4 | стоимость нереализуемой воды (внутренний оборот на нужды предприятия) | тыс.руб. | 13714,5 | 10,7 |
| 5 | валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | - 5177 | 229,95 |
| 6 | чистая прибыль по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 7 | Поднято воды, в.т.ч. | тыс.куб.м | 2 111,4 | 18,9 | 75,8 | 18,8 |
| 7.1 | из подземных водоисточников | тыс.куб.м | 2 111,4 | 18,9 | 75,8 | 18,8 |
| 7.2 | из поверхностных водоисточников | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Получено воды со стороны, в. т.ч | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.куб.м | 1398,2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс.куб.м | 975,4 | 11,6 | 58 | 13,5 |
| 10.1 | по приборам учета | тыс.куб.м | 243,5 | 1,9 | 9,4 | 2,4 |
| 10.2 | по нормативам потребления | тыс.куб.м | 731,9 | 9,7 | 48,6 | 11,1 |
| 11 | потери воды в сетях (процентов) | % | 23,0% | 23,3% | 15,7% | 14,9% |
| 12 | протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 50,4 (с бесхозяйными-61,1) | 2,1 (с бесх.-3,0) | 3,9 (с бесх. и МО-4,2) | 2,9 (с бесх.-3,1) |
| 13 | количество скважин | ед. | 24 | 3 | 3 | 2 |
| 14 | количество подкачивающих насосных станций | ед. | 8 (с ЦТП) | 0 | 1 | 1 |
| 15 | среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | чел. | 36 | 1 | 2 |
| 16 | удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | кВт·ч/куб.м | 0,34 | 0 (ВНС нет - напрямую со скважины) | 0,23 | 0,66 |
| 17 | Расход воды на нужды ОКК, в том числе: | тыс.куб.м | 649,7 | 2,8 | 5,9 | 2,5 |
| 17.1 | Расход воды на технологические нужды предприятия (внутренний оборот) | тыс.куб.м | 445,8 | 1,4 | 4,2 | 1,5 |
| 17.2 | на собственные нужды водоснабжения, в т.ч.: | тыс.куб.м | 203,9 | 1,4 | 1,7 | 1,0 |
| 17.2.1 | на очистные сооружения | тыс.куб.м | 143,5 | 0 | 0 | 0 |
| 17.2.2 | на промывку сетей | тыс.куб.м | 55,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 |
| 17.2.3 | прочие | тыс.куб.м | 5,4 | 0,4 | 0,8 | 0,3 |

Информация

об основных потребительских характеристиках

водоснабжения за 2009 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Пойковский | Лемпино | Юганская Обь | Усть-Юган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | количество аварий на системах холодного водоснабжения | единиц на км | 0,90 | 4,97 | 0,71 | 1,94 |
| 2 | количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | общее количество проведенных проб по следующим показателям: | ед. | 1059 | 70 | 56 | 52 |
| 3.1 | мутность | ед. | 196 | 19 | 14 | 13 |
| 3.2 | цветность | ед. | 196 | 19 | 14 | 13 |
| 3.3 | хлор остаточный | ед. | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 151 | 16 | 14 | 13 |
| 3.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 151 | 16 | 14 | 13 |
| 4 | количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | ед. | 378 | 38 | 28 | 26 |
| 4.1 | мутность | ед. | 182 | 19 | 14 | 13 |
| 4.2 | цветность | ед. | 196 | 19 | 14 | 13 |
| 4.3 | хлор остаточный | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Информация

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоснабжения.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Пойковский | Лемпино | Юганская Обь | Усть-Юган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | ед. | 16 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | ед. | 16 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | резерв мощности системы холодного водоснабжения | тыс.куб.м/сутки | резерва мощности ВОС с учетом выданных техусловий до выполнения реконструкции ВОС по программе капстроительства нет, без очистки – 1,2 | 0,05 | 0,2 | 0,1 |
| 5 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение в 2009 г. | ед. | 22 | 0 | 1 | 2 |

Водоотведение.

Утвержденные тарифы на услуги по водоотведению, руб./м3 (без НДС)

на 2010 год.

| Населенный пункт | Тариф, руб/м3 без НДС | Примечание |
| --- | --- | --- |
| г.п. Пойковский | 34,62 | Приказ Департамента ЖКК Администрации Нефтеюганского района от 24 ноября 2009 года №128 |
| с.п. Салым | 64,37 | Приказ Департамента ЖКК Администрации Нефтеюганского района от 30 ноября 2009 года №134 |

Надбавки к тарифам на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей и тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод отсутствуют.

Инвестиционные программы отсутствуют.

Информация

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

в сфере водоотведения за 2009 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | вид регулируемой деятельности | x | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод |
| 2 | выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 25697,6 |
| 3 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей: | тыс.руб. | 31767,7 |
| 3.1 | расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями | тыс.руб. | - |
| 3.2 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 4313,32 |
| 3.2.1 | средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч | руб. | 1,814 |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 2378,1 |
| 3.3 | Реагенты | тыс.руб. | 182,65 |
| 3.3.1 | Количество использованного реагента, в т.ч.: | тонн | 0,345 |
| 3.3.1.1 | коагулянтов и флокулянтов | тонн | 0,125 |
| 3.3.1.2 | прочих | тонн | 0,22 |
| 3.4 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 8157,6 |
| 3.5 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 2013,5 |
| 3.6 | расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 7313,9 |
| 3.7 | общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 9344,7 |
| 3.8 | общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 5504,4 |
| 3.9 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | тыс.руб. | 3217,8 |
| 3.9.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | 0 |
| 3.10 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 2706,2 |
| 4 | стоимость нереализуемых услуг водоотведения (внутренний оборот на нужды предприятия) | тыс.руб. | 10986,37 |
| 5 | валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | - 6070,1 |
| 6 | чистая прибыль по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | - |
| 7 | объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг | тыс.куб.м | 851,7 |
| 8 | объем сточных вод, принятых от подразделений предприятия (внутренний оборот) | тыс.куб.м | 281,7 |
| 9 | объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | тыс.куб.м | 0 |
| 10 | объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс.куб.м | 1866,6 |
| 11 | протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 36,3 |
| 12 | протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 8,8 |
| 13 | количество насосных станций | ед. | 4 |
| 14 | количество очистных сооружений | ед. | 1 |
| 15 | удельное электропотребление на водоотведение | кВт*ч/куб.м | 1,27 |
| 16 | среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 31 |

Информация

об основных потребительских характеристиках

водоотведения за 2009 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Пойковский |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | показатель аварийности на канализационных сетях (количество засоров для самотечных сетей) | единиц на км | 6,6 |
| 2 | общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | ед. | 1820 |
| 2.1 | взвешенные вещества | ед. | 96 |
| 2.2 | БПК | ед. | 96 |
| 2.3 | аммоний-ион | ед. | 730 |
| 2.4 | нитрит-анион | ед. | 730 |
| 2.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 96 |
| 2.6 | нефтепродукты | ед. | 24 |
| 2.7 | микробиология | ед. | 48 |
| 3 | количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | ед. | 352 |
| 3.1 | взвешенные вещества | ед. | 7 |
| 3.2 | БПК | ед. | 89 |
| 3.3 | аммоний-ион | ед. | 129 |
| 3.4 | нитрит-анион | ед. | 110 |
| 3.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 13 |
| 3.6 | нефтепродукты | ед. | 0 |
| 3.7 | микробиология | ед. | 4 |

Информация

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Пойковский |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения | ед. | 6 |
| 2 | количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения | ед. | 6 |
| 3 | количество заявок на подключение к системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении | ед. | 0 |
| 4 | резерв мощности системы водоотведения | тыс.куб.м/ сутки | 1 – в зависимости от места расположения и наличия сетей |
| 5 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение в 2009 г. | ед. | 11 |