Производственные показатели системы водоснабжения.

с.п. Сивыс-Ях

| Показатели | Ед. изм. | Факт 2009 года (4 месяца) | Принято при установлении тарифа на 2010 год | Предложено предприятием на 2011 год | Предложено экспертом на 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число водопроводов | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Суммарная протяженность сети | Км | 2,2588 | 2,2588 | 2,2588 | 2,2588 |
| Фактически задействованная мощность насосных станций в % от установленной мощности | Т.м3/сут % | - | - | - | - |
| Установленная производственная мощность водопровода | Т.м3/сут. | 0,0426 | 0,0923 | 0,0922 | 0,0922 |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | Т.м3 | - | - | - | - |
| Пропущено воды через очистные сооружения | Т.м3 | - | - | - | - |
| Собственные нужды | Т.м3 % | 1,01 19,44 | 0,0744 0,22 | 0,0744 0,22 | 0,0744 0,22 |
| Подано в сеть на нужды реализации | Т.м3 | - | - | - | - |
| Утечка и неучтенный расход воды | Т.м3 % | - | - | - | - |
| Отпущено всем потребителям (по сети) | Т.м3 | 5,1950 | 33,6775 | 33,6655 | 33,6655 |
| Из них: |  |  |  |  |  |
| Населению | Т.м3 | 2,51973 | 26,5337 | 26,5337 | 26,5337 |
| Бюджетным организациям | Т.м3 | 0,34674 | 0,1252 | 0,1252 | 0,1252 |
| Прочим | Т.м3 | 1,3151 | 69442 | 6,9322 | 6,9322 |

Производственные показатели системы водоотведения и очистки сточных вод

с.п. Сивыс-Ях

| Показатели | Ед. изм. | Факт 2009 года (4 месяца) | Принято при установлении тарифа на 2010 год | Предложено предприятием на 2011 год | Предложено экспертом на 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число канализаций | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Суммарная протяженность сети | Км | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | М3/сут. | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Фактически задействованная пропускная способность очистных сооружений | М3/сут. % | 36,02 | 86,75 | 86,75 | 86,75 |
| Количество отдельностоящих станций | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пропущено сточных вод – всего, в том числе | т.м3 | 4,3948 | 31,662 | 31,662 | 31,662 |
| От населения | Т.м3 | 2,3851 | 23,2354 | 23,2351 | 23,2351 |
| от бюджетных организаций | Т.м3 | 0,2406 | 0,1252 | 0,1252 | 0,1252 |
| От прочих | Т.м3 | 1,7691 | 8,3017 | 8,3017 | 8,3017 |
| пропущено сточных вод через очистные сооружения | Т.м3 | 4,3948 | 31,662 | 31,662 | 31,662 |
| Из них: |  |  |  |  |  |
| Нормативно-очищенной | Т.м3 | 4,3948 | 31,662 | 31,662 | 31,662 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт.ч./м3 |  | 1,5 | 7,19 | 1,5 |