Таблица № 3

Технологические параметры котельных  и производственных показателей

ООО «Тепловик 2» с.п. Куть-Ях

| показатели | ед. изм. | факт 2009 год | факт 2010 год | 2011 год |  | в тарифе на 2012 год | прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в тарифе | факт |  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год |
| Количество котельных (в т.ч. по видам топлива) | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Количество котлов | шт. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| в т. ч. в резервных котлов | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Процент износа котельных | % |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |
| КПД котлов (ср. КПД) | % |  | 89,7 | 90 | 90 | 91,8 | 90 |  |  |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час |  | 9,94 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,66 |  |  |
| Располагаемая мощность котельных | Гкал/час |  | 3,44 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |  |  |
| Подключенная нагрузка в % от установленной мощности в % от располагаемой мощности | % % |  | 3,31 33 59 | 3,3 28,4 64 | 3,6 31 69,7 | 3,7 32, 71,5 | 3,6 31 69,7 |  |  |
| Протяжённость тепловых сетей | км. |  | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,93 | 3,938 |  |  |
| Процент износа сетей | % |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |
| Количество ЦТП | шт. |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Вид топлива | х |  | нефть/газ | газ | газ | газ | Газ |  |  |
| НУР топлива | м3, т/Гкал |  | 103,5/33,56 | 138 | 122,91 | 135,26 | 110,57 |  |  |
| Расход топлива | тыс. м3, , т |  | 1095,3/355,1 | 1335,8 | 1242 | 1450,3 | 1242 |  |  |
| Цена топлива | руб./м3/т |  | 8821,5/2683,35 | 3,012,2 | 2986,51 | 3044,7 | 3881,52 |  |  |
| НУР электроэнергии | кВтч/Гкал |  | 51,26 | 18 | 32,66 | 20 | 29,38 |  |  |
| Расход электроэнергии | тыс.кВтч |  | 542,32 | 174,2 | 330 | 214,4 | 330 |  |  |
| Цена э/энергии | руб./тыс.кВтч |  | 2,674 | 3,053 | 3,095 | 3,389 | 3,216 |  |  |
| НУР воды | м3/Гкал |  | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |
| Расход воды | тыс.м3 |  | 12,55 | 1,94 | 2,021 | 2,161 | 2,247 |  |  |
| Цена воды | руб./м3 |  | 17,7 | 21,24 | 20,71 | 21,56 | 25,13 |  |  |
| Численность всего, в т.ч.: - основных производств. рабочих, - цехового персонала, - общехозяйственного персонала | чел. |  | 9 - - | 17,3 14 0,9 2,4 | 17,3 14 0,9 2,4 | 17,3 14 0,9 2,4 | 20,4 14 1,4 5 |  |  |
| Среднемесячная зарплата - основных производст. рабочих - цехового персонала, - общехозяйственного персонала | руб. |  | 14600 - - | 22260 28750 25031 | 22260 28750 25031 | 23395,4 30216,3 26308 | 27639,93 36620,83 41800 |  |  |
| Минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда | руб. |  | 3500 | 4200 | 3500 | 4473 | 4473 |  |  |
| Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей | тыс. руб. |  | 8747,4 | 8747,4 | 8747,4 | 8747,4 | 8747,4 |  |  |

Руководитель предприятия			___________________________   ________________________

(печать)                                                                        (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Исполнитель  __________________

Тел.                ___________________

Таблица № 1

Балансовые показатели тепловой энергии

Тыс. Гкал

| № п/п | наименование потребителей | 2009 год факт | 2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год |  | прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | ожидаемый | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год |
| 1 | Выработано котельными, в т.ч. по видам топлива |  | 9,678 | 10,105 | 10,722 | 11,639 | 11,233 |  |  |
| 2 | Собственные нужды котельных - то же % |  | 0,675 6,9 | 0,740 7,32 | 0,176 1,64 | 0,191 1,64 | 0,207 1,84 |  |  |
| 3 | Покупная тепловая энергия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Отпуск в сеть |  | 9,003 | 9,365 | 10,550 | 11,448 | 11,026 |  |  |
| 5 | Потери в сетях - то же в % |  | 0,45 5 | 1,291 13,79 | 0,527 5 | 1,429 12,48 | 1,429 12,96 |  |  |
| 6 | Полезный отпуск, в т.ч. - по приборам учета - определенный расчетным методом |  | 8,553 | 0,114 7,960 | 10,019 | 10,019 | 9,597 |  |  |
| 6.1 | Бюджетные потребители: - по приборам учета - определенный расчетным методом |  | 0,549 | 0,114 0,844 | 1,710 | 1,707 | 1,353 |  |  |
| 6.2 | Иные потребители, в т.ч. - по приборам учета - определенный расчетным методом. |  | 8,004 | 7,116 | 8,310 | 8,313 | 8,244 |  |  |
| 6.2.1 | Население: - по приборам учета - определенный расчетным методом |  | 6,408 | 5,159 | 6,790 | 6,786 | 6,593 |  |  |
| 6.2.2 | Собственное потребление: - по приборам учета - определенный расчетным методом |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2.3 | Прочие потребители: - по приборам учета - определенный расчетным методом |  | 1,596 | 1,957 | 1,530 | 1,527 | 1,651 |  |  |

Таблица № 2

Количественные характеристики потребителей

| № п/п | наименование потребителей | Ед. изм. | 2009 год факт | 2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год |  | прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план | ожидаемый | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год |
| 1 | Количество потребителей, в т.ч. - по приборам учета - определенный расчетным методом | шт. |  | - 50 | 3 46 | 3 46 | 3 46 | 3 46 |  |  |
| 1.1. | Бюджетные потребители: - по приборам учета - определенный расчетным методом | шт. |  | - 3 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 |  |  |
| 1.2 | Иные потребители, в т.ч. - по приборам учета - определенный расчетным методом | шт. |  | - 47 | - 44 | - 44 | - 44 | - 44 |  |  |
| 1.2.1 | Население: - по приборам учета - определенный расчетным методом | шт. |  | - 24 | - 24 | - 24 | - 24 | - 24 |  |  |
| 1.2.2 | Собственное потребление: - по приборам учета - определенный расчетным методом | шт. |  | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |  |  |
| 1.2.3 | Прочие потребители: - по приборам учета - определенный расчетным методом | шт. |  | - 22 | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 |  |  |