Таблица № 3

Технологические параметры котельных  и производственных показателей

ООО «Тепловик 2» ст. Салым

| показатели | ед. изм. | факт 2009 год | факт 2010 год | 2011 год |  | в тарифе на 2012 год | прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в тарифе | факт |  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год |
| Количество котельных (в т.ч. по видам топлива) | шт. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Количество котлов | шт. | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| в т. ч. в резервных котлов | шт. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| Процент износа котельных | % | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |
| КПД котлов (ср. КПД) | % | - | 90,54 | 90,54 | 90,54 | 92,4 | 90,54 |  |  |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | - | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 6,71 |  |  |
| Располагаемая мощность котельных | Гкал/час | - | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 |  |  |
| Подключенная нагрузка в % от установленной мощности в % от располагаемой мощности | % % | - | 2,609 39 45 | 2,61 39 45 | 2,61 39 45 | 2,61 39 45 | 2,61 39 45 |  |  |
| Протяжённость тепловых сетей | км. | - | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 |  |  |
| Процент износа сетей | % | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| Количество ЦТП | шт. | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Вид топлива | х | - | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |  |  |
| НУР топлива | м3, т/Гкал | - | 156,2 | 137,2 | 179,52 | 134,45 | 166,19 |  |  |
| Расход топлива | тыс. м3, , т | - | 1366,76 | 1047,9 | 1293,633 | 1026,9 | 1293,633 |  |  |
| Цена топлива | руб./м3/т | - | 2324,1 | 2,673,7 | 2664,59 | 2673,7 | 3609,85 |  |  |
| НУР электроэнергии | кВтч/Гкал | - | 34,31 | 25 | 34,42 | 25 | 31,99 |  |  |
| Расход электроэнергии | тыс.кВтч | - | 300,249 | 191 | 248,013 | 191 | 249 |  |  |
| Цена э/энергии | руб./тыс.кВтч | - | 2,711 | 3,056 | 3,124 | 3,558 | 3,216 |  |  |
| НУР воды | м3/Гкал | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| Расход воды | тыс.м3 | - | 4,37 | 3,82 | 3,93 | 3,82 | 3,89 |  |  |
| Цена воды | руб./м3 | - | 17,7 | 21,24 | 20,71 | 21,56 | 25,13 |  |  |
| Численность всего, в т.ч.: - основных производств. рабочих, - цехового персонала, - общехозяйственного персонала | чел. | - | 10 8 0,4 1,6 | 10 8 0,4 1,6 | 10 8 0,4 1,6 | 10 8 0,4 1,6 | 14,4 8 1,4 5 |  |  |
| Среднемесячная зарплата - основных производст. рабочих - цехового персонала, - общехозяйственного персонала | руб. | - | 21533 29270 25156 | 23234 29125 25031 | 23234 29125 25031 | 24419,3 30610,4 26307 | 29101,63 36620,83 41800 |  |  |
| Минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда | руб. | - | 3500 | 4200 | 3500 | 4473 | 4473 |  |  |
| Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей | тыс. руб. | - | 3038,1 | 3038,08 | 3038,08 | 3038,08 | 3038,08 |  |  |

Директор ООО «Тепловик 2»			___________________________          ___Собянин В.Н.______

(печать)                                                                        (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Исполнитель  Шешукова О.В.

Тел. 8 (3463) 29-10-51

Таблица № 1

Балансовые показатели тепловой энергии

Тыс. Гкал

| № п/п | наименование потребителей | 2009 год факт | 2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год |  | прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | ожидаемый | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год |
| 1 | Выработано котельными, в т.ч. по видам топлива |  | 7,635 | 7,206 | 7,638 | 7,855 | 7,784 |  |  |
| 2 | Собственные нужды котельных - то же % |  | 0,22 2,9 | 0,255 3,5 | 0,22 2,9 | 0,234 2,9 | 0,139 1,8 |  |  |
| 3 | Покупная тепловая энергия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Отпуск в сеть |  | 7,42 | 6,95 | 7,42 | 7,620 | 7,645 |  |  |
| 5 | Потери в сетях - то же в % |  | 0,371 5,0 | 1,452 21 | 0,371 5,0 | 1,196 15,69 | 1,174 15,36 |  |  |
| 6 | Полезный отпуск, в т.ч. - по приборам учета - определенный расчетным методом |  | 7,045 | 5,498 | 7,045 | 6,425 | 6,471 |  |  |
| 6.1 | Бюджетные потребители: - по приборам учета - определенный расчетным методом |  | 0,450 | 0,315 0,003 | 0,45 | 0,406 | 0,356 |  |  |
| 6.2 | Иные потребители, в т.ч. - по приборам учета - определенный расчетным методом. |  | 6,595 | 5,18 | 6,595 | 6,018 | 6,115 |  |  |
| 6.2.1 | Население: - по приборам учета - определенный расчетным методом |  | 5,249 | 3,812 | 5,249 | 4,710 | 4,803 |  |  |
| 6.2.2 | Собственное потребление: - по приборам учета - определенный расчетным методом |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2.3 | Прочие потребители: - по приборам учета - определенный расчетным методом |  | 1,346 | 1,368 | 1,346 | 1,308 | 1,312 |  |  |

Таблица № 2

Количественные характеристики потребителей

| № п/п | наименование потребителей | Ед. изм. | 2009 год факт | 2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год |  | прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план | ожидаемый | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год |
| 1 | Количество потребителей, в т.ч. - по приборам учета - определенный расчетным методом | шт. |  | - 74 | 1 73 | 1 73 | 1 73 | 1 73 |  |  |
| 1.1. | Бюджетные потребители: - по приборам учета - определенный расчетным методом | шт. |  | - 3 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |  |  |
| 1.2 | Иные потребители, в т.ч. - по приборам учета - определенный расчетным методом | шт. |  | - 71 | - 71 | - 71 | - 71 | - 71 |  |  |
| 1.2.1 | Население: - по приборам учета - определенный расчетным методом | шт. |  | - 54 | - 53 | - 53 | - 53 | - 53 |  |  |
| 1.2.2 | Собственное потребление: - по приборам учета - определенный расчетным методом | шт. |  | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |  |  |
| 1.2.3 | Прочие потребители: - по приборам учета - определенный расчетным методом | шт. |  | - 16 | - 17 | - 17 | - 17 | - 17 |  |  |