Перечень

Обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

в многоквартирном доме по адресу гп. Пойковски жил.дом. 7-8/9

На период 2014/2015 гг.

| № п/п | Наименование и состав работы | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м общ.площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание и влажная уборка лестничных маршей и площадок | 2 раза в неделю | 1,81 |
| 2 | Подметание придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 1,29 |
| 3 | Уборка мусора на контейнерных площадках, очистка урн | Ежедневно | 2,57 |
| 4 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 1 раз в дни снегопада | 1,70 |
| 5 | Вывоз твердых бытовых отходов | 3 раза в неделю | 3,00 |
| 6 | Частичный ремонт кровли | 10 м2 | 1,30 |
| 7 | Регулировка и наладка систем отопления |  | 1,94 |
| 7.1 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 1 раз в год | 0,50 |
| 7.2 | Слив и наполнение водой системы отопления | 2 раза в год при подготовке к ОЗП и ВЛП | 0,20 |
| 7.3 | Промывка трубопроводов системы внутридомового отопления | 1 раз в год при подготовке к ОЗП | 0,78 |
| 7.4 | Осмотр системы внутридомового отопления | 2 раза в год | 0,46 |
| 8 | Восстановление (ремонт) и укрепление дверей в помещениях общего пользования | 2 шт. | 0,18 |
| 9 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, вентиляции, теплоснабжения, электротехнических устройств | 1 раз в год | 0,05 |
| 10 | Устранение аварии на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергосбережения | Постоянно | 3,94 |
| 11 | Дезинсекция и дератизация чердака и мест общего пользования | 1 раз в год | 0,37 |
| 12 | Частичный ремонт цоколя по периметру здания | 60 м2 | 1,26 |
| 13 | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения | 1 раз в год | 1,89 |
| 14 | Частичный ремонт отмостки по периметру здания | 20 м2 | 1,14 |
|  |  | ИТОГО: | 22,44 |

Перечень

Обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

в многоквартирном доме по адресу гп. Пойковски жил.дом. 7-10/11/11а

На период 2014/2015 гг.

| № п/п | Наименование и состав работы | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м общ.площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание придомовой территории | 1 раз в 2 суток | 1,29 |
| 2 | Уборка мусора на контейнерных площадках, очистка урн | Ежедневно | 2,57 |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 1 раз в дни снегопада | 1,70 |
| 4 | Вывоз твердых бытовых отходов | 3 раза в неделю | 3,00 |
| 5 | Частичный ремонт кровли | 18 м2 | 1,30 |
| 6 | Регулировка и наладка систем отопления |  | 1,94 |
| 6.1 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 1 раз в год | 0,50 |
| 6.2 | Слив и наполнение водой системы отопления | 2 раза в год при подготовке к ОЗП и ВЛП | 0,20 |
| 6.3 | Промывка трубопроводов системы внутридомового отопления | 1 раз в год при подготовке к ОЗП | 0,78 |
| 6.4 | Осмотр системы внутридомового отопления | 2 раза в год | 0,46 |
| 7 | Восстановление (ремонт) и укрепление дверей в помещениях общего пользования | 10 шт. | 0,18 |
| 8 | Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования | 4 шт | 0,09 |
| 9 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, вентиляции, теплоснабжения, электротехнических устройств | 1 раз в год | 0,05 |
| 10 | Устранение аварии на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергосбережения | Постоянно | 3,62 |
| 11 | Дезинсекция и дератизация чердака и мест общего пользования | 1 раз в год | 0,37 |
| 12 | Частичный ремонт фасада | 30 м2 | 1,64 |
| 13 | Окраска стен и полов помещений общего имущества | 100 м2 | 1,48 |
| 14 | Частичный ремонт полов помещений общего имущества | 6 м2 | 0,11 |
| 15 | Частичный ремонт лестниц | 2,8 м2 | 0,07 |
| 16 | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения | 1 раз в год | 1,89 |
| 17 | Частичный ремонт цоколя по периметру здания | 25 м2 | 1,14 |
|  |  | ИТОГО: | 22,00 |