ПРОТОКОЛ № 4

Градостроительного  совета муниципального образования Нефтеюганский район.

Нефтеюганский район                                                                           24.06.2010г

Присутствовали:

Председатель Совета:

А.С. Осовский  –  первый заместитель главы муниципального образования.

Секретарь Совета:

Н.Н. Пахомова – заместитель начальника  управления архитектуры и капитального

строительства администрации района,

Члены совета:

В.М. Мухин          - начальник  управления архитектуры и капитального

строительства администрации района

Галиуллин М. И. - И. о. председателя юридического комитета

А.В. Ковалев       - директор Департамента имущественных отношений

Е.В. Бордачев      -  директор Департамента ЖКК;

В.М. Болгов         - начальник КРУ

Е.А. Абрамова    - председатель комитета по земельным ресурсам администрации

района;

В.Л. Салач          -  заместитель начальника  управления архитектуры и капитального

строительства администрации района

Приглашенные:

И.Н. Митичкин  - главный инженер ПМУП «УТВС»

В.Н. Собянин    - генеральный директор ООО «Тепловик»

Повестка дня

Вопрос №1

Обсуждение и согласование перечня мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунального назначения в муниципальном образовании Нефтеюганский район для включения в долгосрочную целевую программу ХМАО – Югры «Чистая вода» на 2010-2020 годы.

Разное.

О включении в программу капитального строительства объекта «Строительство участка  магистральных сетей тепловодоснабжения в микрорайоне №3-А г.п Пойковский» для подключения строящегося многоквартирного  жилого дома №122 по ул. Садовой», как довод объекта «Магистральные сети микрорайона №3-А г.п. Пойковский».

Рассмотрели:

Вопрос №1 Докладчик: Директор Департамента ЖКК     Бордачев Евгений Вячеславович

Департамент ЖКК представил для обсуждения о включении  в целевую программу ХМАО - Югры «Чистая вода» перечень объектов коммунального назначения, предлагаемых  к строительству, реконструкции и модернизации.

Хочу довести до вашего сведения, что по поселениям Куть-Ях, Каркатеевы, Чеускино и Сингапай есть решения Нефтеюганского районного суда, который обязывает нас обеспечить население холодной и горячей водой, отвечающей требованиям законодательства.

В связи с этим предлагаю по данным поселкам в обязательном порядке включить в программу реконструкцию и строительство сетей водоснабжения, и строительство водоочистных сооружений.

Кроме того предлагаю включить:

- объект «Реконструкция и расширение ВОС в городском поселении Пойковский до 8000 м3/сутки», по которому уже разработанная проектная документация, с обязательным выполнением, дополнительно, расширения водозабора до 22 артезианских скважин.

- все мероприятия  по поселениям выделенные в представленном перечне жирным шрифтом.

Прения:

Осовский А.С.

В Чеускино и Сивыс-Яхе построены ВОСы. В Чеускино с 2002 года объект не эксплуатируется потому, что население отказывается платить ту стоимость воды, которая будет после её очистки. Та же ситуация и  в Сивыс-Яхе. В 2005 году люди жаловались, что у них в квартирах  из кранов течет тухлая вода, а когда довели до них сведения  о стоимости воды, которую они будут получать с вводом очистных сооружений, всех стало устраивать существующее положение. Станция ЛПДС поставила у себя очистку воды, и жители поселка заполняют там  канистры водой  для личных нужд, без оплаты.  А мы, запустив ВОСы, обязаны воду предоставлять за плату.  И реальная ситуация  показывает, что уже возведенные объекты стоят, как памятники без хозяйственности.

Еще один немаловажный вопрос - строительство водоводов совмещенных с противопожарным. Слишком дорогое удовольствие, поливка огородов, смывание туалетов и тушение пожаров очищенной на водоочистных сооружениях водой.  Для решения проблемы подачи чистой воды  необходимо искать другие подходы, а на все остальные нужды можно использовать и не очищенную воду.

В.М. Болгов

Предлагаю в поселениях организовать муниципальные точки по продаже очищенной воды для питья и приготовления пищи.

Бордачев Е.В.

Законодательно разделение подачи  для потребителя питьевой и технической воды не установлено. Обслуживающие организации ЖКХ обязаны обеспечить потребителей водой, соответствующей нормам СанПина.

В.Л. Салач

Можно принять решение установок бойлерной системы непосредственно в домах, где это возможно.

Собянин В.Н.

Бойлерные установки не выгодны. Для подачи горячей воды данная система работает от отопления, т.е. вода подогревается от системы отопления и зависит от температуры подаваемого в дом тепла. В связи с этим в сравнительно теплое время года люди вынуждены жить без горячей воды.

К слову о стоимости воды в Сивыс-Яхе: без строительства новых сетей водовода, только при запуске ВОС 1 куб.м. воды будет стоить 130 рублей.

В.Л. Салач

Может быть, организовать проведение экологического аудита специализированной организацией с обязательными предложениями и экономическими расчетами по решению проблемы подачи чистой воды населению в каждом поселке.

Собянин В.Н.

Я предлагаю начинать решение проблемы чистой воды с поселков, где уже есть водоочистные сооружения, и начинать с замены старых труб на трубы нового поколения.

В п. Салым, например, необходимо всего лишь проложить участок водовода, чтобы закольцевать систему. При постоянной циркуляции вода не застаивается и до потребителя поступает намного чище.

Водоочистные сооружения в Салыме есть и не плохие, но в связи с развитием строительства в поселке, требуется расширение ВОС.

Так же в п. Салым реконструкция и расширение необходимо и на канализационных очистных сооружениях.

И.Н. Митичкин

В маленьких поселках может быть и нужно искать альтернативные решения, но в городском поселении Пойковский без ВОС мы не обойдемся.  Есть проблема с добычей воды. Даже со скважин большой глубины вода не соответствует нормам по цвету и  требует дополнительной химической очистки.

Однозначно необходима замена трубопроводов по поселению Пойковский.

По поводу перечня мероприятий по поселку Лемпино у меня вопрос: «Зачем  строить КНС, если КОСы в Лемпино не работают и будут ли они работать вообще?»

Бордачев Е.В.

Есть специальные установки по химической очистке, но как они себя покажут в наших условиях не известно.

Можно для пробы приобрести хотя бы в один населенный пункт такую установку.

В.М. Болгов

В любом случае для участия в окружной программе нам необходимо разработать и утвердить свою программу, значит, пересмотрев этот перечень, самые необходимые мероприятия нужно включить в программу.

В.Л. Салач

Есть еще одна проблема, не решен вопрос с обслуживанием системы очистки воды на построенных бюджетных объектах   (детские сады,  школы, больницы).

Второй вопрос, почему объект ВОС в Чеускино, который введен в эксплуатацию 2002году и у КУМИ имеется свидетельство собственности на объект, он числится в УКСе как незавершенный до сих пор. КУМИ не подписывает извещение о передаче объекта.

Решили:

- Включить в программу обязательно:

- Закольцовка сетей водовода  между котельной леспромхоза с существующими ВОС;

- замену труб водовода на трубы нового поколения п. Салым;

- Реконструкцию и расширение ВОС-8000 м3/сутки в г.п. Пойковский;

- расширение существующих водозаборных сооружений в г.п.Пойковский.

2. Департаменту ЖКК еще раз проанализировать перечень намеченных  мероприятий

и  в течении   3-х месяцев предоставить окончательный вариант для согласования.

3. Директору департамента имущественных отношений А.В. Ковалеву принять объект «ВОС -150м3/сут в п. Чеускино»

Разное.

Докладчик: Заместитель начальника управления  архитектуры и капитального строительства Салач Вячеслав Львович

Для строительства многоквартирного  жилого дома №122 по ул. Садовой в г.п. Пойковский, по техническим условиям необходимо построить участок магистральных сетей тепловодоснабжения.

Предлагаю включить в программу капитального строительства объекта «Строительство участка  магистральных сетей тепловодоснабжения в микрорайоне №3-А г.п Пойковский» для подключения строящегося многоквартирного  жилого дома №122 по ул. Садовой», как довод объекта «Магистральные сети микрорайона №3-А г.п. Пойковский».

Решили:

1. Включить в программу капитального строительства объекта «Строительство участка  магистральных сетей тепловодоснабжения в микрорайоне №3-А г.п Пойковский» для подключения строящегося многоквартирного  жилого дома №122 по ул. Садовой», как довод объекта «Магистральные сети микрорайона №3-А г.п. Пойковский».

Председатель Совета                                                    А.С. Осовский

Секретарь Совета                                                           Н.Н. Пахомова

Согласовано:

Директор Департамента ЖКК                                       Е.В. Бордачев

Начальник Управления архитектуры

и капитального строительства                                        В.М. Мухин