Пост. от 16.09.2009 № 948-па

Об утверждении норматива потребления дров на отопление

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я ю:

1. 	В связи с изменением с 01 января 2009 года норматива потребления 
тепловой энергии на отопление жилых помещений (домов) в размере 0,0295 Гкал/м2 
отапливаемой площади жилых помещений (квартир) ежемесячно в течение года 
утвердить с 01 сентября 2009 года норматив потребления дров на отопление жилых домов для населенных пунктов Нефтеюганского района в размере 0,388 м3 на 
1 (один) м2 отапливаемой площади в год (приложение).

2. 	Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. 	 Контроль за выполнением постановления осуществляю лично.

Первый заместитель главы

муниципального образования					     А.С.Осовский

Приложение

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 16.09.2009 № 948-па

РАСЧЕТ

расхода дров на отопление жилых зданий

Расход дров на отопление одного квадратного метра площади жилого дома 
определяем по формуле:

B = (Qp*12)/(Qнp*nк.у.),   	м3/м2год, где

Qp – норматив тепловой энергии на отопление жилых домов - 0, 0295 Гкал/м2

(согласно постановлению главы Нефтеюганского района от 27.03.2008 № 112-пг);

Qнp – теплота сгорания дров1,302-Гкал/м3 (табл.V.38 Справочник по теплоснабжению и вентиляции под редакцией Р.В.Щекина);

nк.у. – коэффициент полезного действия печи - 0,7

B = (0.0295*12)/(1.302*0.7)=0.388 м3/м2 год